Утверждена Постановлением Мэра МО «Осинский район» № 713 от 03.09.2010г.

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение в муниципальном образовании «Осинский район»

на 2010 – 2015 годы»

2010 г.

Содержание

ПАСПОРТ   программы	3

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..4

Раздел 1. Анализ потребления энергоресурсов и обоснование необходимости программы энергосбережения…………………………………………………... 4

Раздел 2. Цели и задачи программы……………………………………………..5

Раздел 3. Индикаторы выполнения программы……………………………….. 6

Раздел 4. План мероприятий по реализации целевой программы……………..7

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы………………………………… 12

Разработчики программы………………………………………………………..12

Приложение 1. Индикаторы выполнения программы энергоэффективности и их изменение……………………………………………………………………..13

Приложение 2. Динамика индикаторов эффективности по подразделениям    (объектам)………………………………………………………………………..15

_Toc259781604

## ПАСПОРТ   программы

| Наименование | «Энергосбережение в муниципальном образовании «Осинский район» на 2010-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| Муниципальный заказчик | Администрация МО «Осинский район» |
| Основные разработчики | Отдел ЖКХ МО «Осинский район» |
| Цели и задачи | Основные цели программы: создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; поддержание комфортного теплового режима внутри зданий для улучшения качества жизнедеятельности. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использованию энергоресурсов. |
| Срок реализации | 2010-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий | В учреждениях муниципального образования «Осинский район» необходимо выполнить следующие мероприятия: проведение энергетических обследований учреждений с целью определения их энергоэффективности; установка оборудования для систем общего и индивидуального учета и регулирования тепловой энергии и холодной воды своевременное обслуживание и поверка оборудования, настройка и обслуживание инженерных систем; проведение организационных мероприятий по контролю за расходом энергоресурсов и показателям энергоэффективности; обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; замена и модернизация оконных блоков; модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов; реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, теплоизоляция тепловых коммуникаций; приведение в надлежащее состояние тепловых контуров зданий и систем вентиляции, выполнение капитального ремонта на объектах образовательных учреждений в соответствии с титульными списками на проведение капитального и текущих ремонтов зданий. |
| Исполнители | Руководители учреждений, подрядные организации, саморегулируемые организации (СРО) и т.д. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации программы возможно обеспечить: ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3 %, а за весь период реализации программы – не менее чем на 15 %; снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами образовательных учреждений района на 3,295 млн. руб. в год (в ценах 2009 г.); соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; улучшение индикаторов энергоэффективности. |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается – 161,107 млн. руб. Источники финансирования – федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет. |
| Контроль за исполнением | Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель мэра МО «Осинский район» Максименко В.В. |

## ВВЕДЕНИЕ

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - одна из самых острых в России проблем.

Программа энергосбережения в  муниципальном образовании «Осинский  район»  разработана на основании Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательный акты Российской Федерации» (далее ФЗ «Об энергосбережении»), постановления Правительства РФ от  31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановления Правительства РФ от 20.02.2009 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р, приказа Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Выполнение программы рассчитано на период с 2010 по 2015 годы.

## Раздел 1. Анализ потребления энергоресурсов в  бюджетных  учреждениях  муниципального образования «Осинский  район»  и обоснование необходимости  программы энергосбережения

Общая характеристика объекта:

– количество зданий, строений, сооружений, объектов: 176  шт.

– общая площадь зданий, строений, сооружений: 30565  м2.

– количество работающих человек:  2373  чел.

Особенностью муниципального образования «Осинский  район»  является: централизованное теплоснабжение объектов бюджетной сферы только в районном центре в с.Оса, остальные объекты на автономном электроотоплении.

Согласно приведенным ниже формам представляется следующая информация:

а) энергетический баланс по всем видам энергоносителей за три последних года;

б) сведения о наличии приборов учета.

Энергетический баланс  МО «Осинский  район»  за три года

| Наименование | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение : | Потребление,тыс. Гкал | 1,35 | 1,45 | 1,45 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 1715,9 | 2119,9 | 2517,2 |
| Электроэнергия | Потребление, тыс.кВт·ч | 20,276 | 21,712 | 21,751 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 4885,4 | 7064,5 | 8278,8 |
| Холодное водоснабжение | Потребление, тыс.м3 | 12,8 | 12,2 | 12,7 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 1280,0 | 1439,6 | 1905,0 |
| Общая стоимость энергоносителей, тыс.руб. | 7881,3 | 10624,0 | 12701,0 |

Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему, следующая:

Оснащенность учреждений  МО «Осинский  район»  приборами учета (на 01.07.2010 г.)

Общее количество объектов – 176

| Вид | Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % | Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество | % к общему числу |
| Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | 65,2 | 176 | 100 |
| Холодноя вода | 0 | 0 | 0 |

Выводы:

1. Основная доля расходов на энергоносители приходится на электроэнергию (65,2 %).

2. На большой потенциал энергосбережения указывают:                                                 2.1. Оснащенность приборами учета  тепловой  энергии – 0 %

2.2. Оснащенность приборами учета электроэнергии  составляет – 100 %

2.3. Оснащенность  приборами учета холодной  воды – 0 %

Указанные обстоятельства были учтены при разработке представляемой программы.

## Раздел 2. Цели и задачи  программы

Целью данной  программы является повышение эффективности использования энергоресурсов и  обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и  норм.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, разработку энергетических паспортов  всех  зданий  и  сооружений;

- установить оборудование для систем регулирования и учета водопотребления, тепловой энергии  и электроэнергии, что позволит исключить перерасход энергоресурсов  к  2012 г.;

- провести малозатратные энергосберегающие мероприятия, обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов;

- привести в надлежащее состояние тепловой контур зданий, ремонт систем вентиляции, капитальный ремонт внутренних систем отопления.

Выполнение поставленных задач  приведет к:

– эффективному использованию энергоресурсов;

– снижению расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами   бюджетных  учреждений;

– созданию комфортных условий для работы, учёбы, отдыха  в зданиях.

## Раздел 3. Индикаторы выполнения программы

В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении» необходимо ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3 % в год. Текущие показатели индикаторов энергоэффективности представлены в таблице:

Индикаторы энергоэффективности потребления энергоресурсов  МО «Осинский район» ) в 2009 г.

| Наименование | Площадь, м2 | Кол-во чел. | Индикаторы энергоэффективности (определяются по годовому потреблению) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление*, кДж/(м2·°С·сут) |  | Э/э, кВт·ч/чел. | Вода, м3/чел. |  |
| По приборам учета | 30565 | 2373 |  |  | 9,16 |  |  |
| По нормативам | 0 | 0 |  |  |  | 0,5 |  |
| В целом по ... |  |  |  |  |  |  |  |

*Определяется по выражению:  q = 4,19·106·Q/(S·ГСОП), где Q – годовые затраты на отопление (с 1 января по 31 декабря одного года), Гкал; S – площадь здания, м2; ГСОП – градусосутки отопительного периода.

Индикаторы выполнения программы энергосбережения в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1225 от 31.12.2009 г. приведены в приложении 1.

Для крупных организаций в приложении 2 приводится динамика индикаторов эффективности по подразделениям (объектам).

## Раздел 4. План мероприятий по реализации

целевой  программы «Энергосбережение в МО «Осинский район на 2010-2015.г.г. »

Мероприятия определяются исходя из приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г.

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект (в млн. руб. и единицах сэкономленной энергии – Гкал, м3, кВт·ч) в год, результат | Сроки выполнения | Планируемые затраты по годам (млн. руб.) | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организационно-аналитические мероприятия |
| 1.1.Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, теплоэнергии, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий | 2011- 2012 | 0 | 1,3 | 0,60 | 0,85 | 1,632 | 0 | Саморегулируемая организация (СРО) | Отдел ЖКХ администрации МО «Осинский район» |
| 1.2. Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности. | Информирование о классе энергетической эффективности | 2011- 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Саморегулируемая организация (СРО) |  |
| 1.3. Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. | Снижение потребления энергоресурсов на 0,5 % в год или на 0,041 млн.руб. в год | 2011- 2015 | – | – | – | – | – | – | Руководитель учреждения |  |
| 1.4. Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов на 0,5 % в год или на 0,041 млн.руб. в год | 2010- 2015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Администрация МО «Осинский район» |  |
| 1.5. Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холостом ходу» и др.). | Снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3 % в год или на 0,248 млн.руб. в год | 2011- 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководитель учреждения |  |
| 1.6. Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.). | Снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3 % в год или на 0,248 млн.руб. в год | 2011- 2015 | – | – | – | – | – | – | Руководитель учреждения |  |
| 1.7. Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | Снижение отопительной нагрузки на 5% или на 0,262 млн.руб. в год | 2011- 2015 | – | – | – | – | – | – | Руководитель учреждения |  |
| 1.8. Заключение энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | Снижение потребления энергоресурсов | 2011- 2015 | – | – | – | – | – | – | Руководитель учреждения |  |
| Технические мероприятия |
| Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, холодная вода) | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками, потенциал не менее 3,3% от объема оплаты энергоресурсов (не менее 0,273 млн руб. в год). | 2011-2012 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Руководитель учреждения |  |
| Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам | 2011-2015 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Руководитель учреждения |  |
| Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями. | 2011-2015 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Отдел ЖКХ администрации МО «Осинский район» |  |
| Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования. | Экономия тепловой энергии за счет ликвидации «перетопов», введения пониженного температурного графика в ночное время, выходные дни и дни каникул (экономия 15-20% и до 40% потребляемых теплоты, или от 0,503 млн. руб. в год) | 2011-2015 | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Глава муниципального образования «Оса» Директор МУП ЖКХ МО «Оса» |  |
| Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии на 5 % или на 0,125 млн.руб. в год | 2011-2015 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Руководитель учреждения |  |
| Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков (в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2) . | Экономия тепловой энергии на 5 % или на 0,125 млн.руб. в год | 2011-2015 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Руководитель учреждения |  |
| Оценка наростов и зарастания труб отопления и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро-гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания | Снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, уменьшение расхода сетевой воды | 2011-2015 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Руководитель учреждения Отдел ЖКХ администрации МО «Осинский район» |  |
| Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям). | Экономия тепловой энергии на 3 % или на 0,075 млн.руб. в год | 2011-2015 | 0 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | Руководитель учреждения |  |
| Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т.р. на объект) | Экономия тепловой энергии за счет локального регулирования температуры до 5-10% от общего потребления или на 0,251 млн.руб. в год | 2011-2015 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Руководитель учреждения |  |
| Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. | Экономия тепловой энергии на 5 % или на 0,125 млн.руб. в год | 2011-2015 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Руководитель учреждения |  |
| Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регель Эйр | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии на 3 % или 0,075 млн.руб. в год | 2011-2015 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | Руководитель учреждения |  |
| Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков). | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии на 3 % или на 0,075 млн.руб. в год | 2011-2015 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Руководитель учреждения |  |
| Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. | Снижение электропотребления на 10 % или на 0,828 млн.руб. в год | 2011-2015 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Руководитель учреждения |  |
| Установка и замена регуляторов расхода воды с эластичной диафрагмой | Сокращение потерь воды | 2011-2015 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | МУП ЖКХ МО «Оса» |  |
| ИТОГО: | Теплоснабжение – 780 Гкал или 1,354 млн. руб. в год Электроснабжение – 1386 кВтч или 1,941 млн.руб. в год |  |  | 30,935 | 39,635 | 29,635 | 31,267 | 29,635 | Итого за 5 лет: 161,107 млн.руб. |  |

## Раздел 5. Ресурсное обеспечение  программы

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями её реализации в течение 2011-2015 годов. Размер финансирования  программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям  программы.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджетов всех уровней в течение 2011-2015 г.

Общий объем финансирования программы – 161,107 млн.рублей, из них в 2011 году 30,935 млн.рублей, 2012 году 39,635 млн.рублей, 2013 году 29,635 млн.рублей, 2014 году 31,267 млн.рублей, 2015 году 29,635 млн.рублей, в том числе (в млн.руб.):

2011 г.    2012 г.    2013г.   2014г.   2015г.

бюджет МО «Осинский район»   4,920      9,270       4,445     4,935     4,445

бюджет Иркутской области         26,015    30,365     25,190   26,332  25,190

всего:                                                30,935    39,635     29,635   31,267  29,635

Реализация программы позволит сэкономить не менее 15 % объема всех энергоресурсов, т. е. кумулятивный эффект экономии за 2011-2015 год составит 16,475  млн. руб, в дальнейшем ежегодно будет экономиться не менее 3,295 млн руб. (в ценах 2009 г.). Точная оценка экономии может быть определена после установки на всех объектах приборов учета и проведения  энергетического обследования.

## Разработчики  программы

## Отдел ЖКХ  администрации МО «Осинский  район»   тел./факс  8(39539)31308

Отдел по экономическому развитию администрации МО «Осинский район» тел./факс 8(39539)31639

## Приложение 1. Индикаторы выполнения   программы  энергоэффективности и их изменение по  МО «Осинский  р-н»

(на примере управления образованием, устанавливаются согласно постановлению Правительства РФ № 1225 от  31.12.2009)

| Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикаторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (за отопительный период) | кДж/(м2·°С·сут.) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (за отопительный период) | кДж/(м2·°С·сут.) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Отношения удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | – | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Холодная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | м3/чел | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт·ч/чел. | 9166 | 8891 | 8625 | 8366 | 8115 | 7871 | 7635 |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт·ч/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Интегральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | % | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | млн. руб. | 12,7 | 12,7 | 12,3 | 11,9 | 11,6 | 11,2 | 10,9 |
| Доля объемов тепловой энергии (воды, газа, э/э ), потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | 0,76 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | 0,71 | 0,69 |
| Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками | – | 0 | 0 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Приложение 2*. Динамика индикаторов эффективности по подразделениям (объектам) [наименование организации]

Индикаторы эффективности отопления по учреждениям, кДж/(м2·°С·сут)

| № | Наименование | 2009 (факт) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы эффективности потребления электроэнергии по учреждениям, тыс кВт.ч/чел. |
| № | Наименование | 2009 (факт) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Бюджетные учреждения | 9,16 | 8,89 | 8,62 | 8,11 | 7,87 | 7,64 | 7,41 |
|  |  | Здравоохранение | 12,23 | 11,86 | 11,5 | 11,16 | 10,83 | 10,5 | 10,19 |
|  |  | Образование | 10,71 | 10,39 | 10,08 | 9,78 | 9,49 | 9,21 | 8,93 |
|  |  | Культура | 4,55 | 4,41 | 4,28 | 4,15 | 4,03 | 3,91 | 3,79 |
| Индикаторы эффективности потребления воды по учреждениям, тыс м3/чел |
| № | Наименование | 2009 (факт) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  | 5,35 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 |